实验室设备与耗材管理系统需求分析文档

本项目面向高校实验室场景，覆盖设备、耗材、危化品、库存、借还、维修、校准、提醒、报表和权限控制等核心能力。

当前技术栈：

- 后端：Spring Boot 3、Spring Security、JWT、MyBatis-Plus

- 前端：Vue 3、TypeScript、Element Plus、ECharts、Vite

- 数据库：MySQL 8

- 缓存：Redis 7

系统入口

| 入口 | 地址 |
| --- | --- |
| 前端 | http://127.0.0.1:5173 |
| 后端 API | http://127.0.0.1:8080/api |
| Swagger 文档 | http://127.0.0.1:8080/swagger-ui.html |

系统目标

建立设备、耗材、危化品统一台账

支持设备借用、归还、维修、校准等完整流程

支持耗材入库、出库、库存预警和成本统计

支持危化品入库、领用、归还、废液处理和安全追踪

支持基于角色的权限控制（RBAC），菜单级与按钮级权限

支持通知提醒、操作审计和报表导出

用户角色分析

| 角色 | 角色编码 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | sys_admin | 管理用户、角色、菜单权限、系统配置和审计日志 |
| 实验室主任 | lab_director | 统筹本实验室设备、耗材、危化品、安全、审批和统计数据 |
| 教师 | teacher | 提交设备借用、耗材申领、危化品使用等申请 |
| 学生 | student | 在授权范围内借用设备、申领耗材、查看本人记录 |

当前系统默认启用 4 类角色：sys_admin、lab_director、teacher、student。业务管理类操作统一由系统管理员或实验室主任承担，不再单独拆分设备管理员、耗材管理员、危化品管理员、维修人员和校准人员等细分角色。

功能需求

| 模块 | 功能需求 |
| --- | --- |
| 登录认证 | 用户名密码登录、JWT 鉴权、登录状态恢复 |
| 权限管理 | 角色、菜单、按钮权限控制 |
| 用户管理 | 用户新增、编辑、停用、角色分配、密码重置 |
| 实验室管理 | 实验室基础信息维护、状态管理、负责人绑定 |
| 设备管理 | 设备分类、设备台账、设备状态、校准周期维护 |
| 设备借用 | 借用登记、归还登记、状态更新、逾期催还 |
| 设备维修 | 报修、维修状态更新、费用和结果登记 |
| 设备校准 | 校准任务、证书编号、校准结果和有效期维护 |
| 耗材管理 | 耗材分类、耗材台账、安全库存和有效期维护 |
| 耗材入库 | 批次、数量、单价、供应商、生产日期、有效期 |
| 耗材出库 | 库存批次选择、出库数量校验、金额计算 |
| 危化品管理 | CAS 编号、危险类别、MSDS 编号、储存位置维护 |
| 危化品使用 | 入库、领用、归还、废液处理、余量记录 |
| 库存管理 | 统一库存、批次库存、安全库存预警、过期预警 |
| 通知提醒 | 校准到期、耗材过期、设备逾期催还通知 |
| 报表统计 | 设备借用、维修、校准、耗材出库、危化品使用统计 |
| 审计日志 | 关键业务操作记录和追踪 |

非功能需求

| 类型 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 安全性 | 密码加密存储，接口鉴权，权限分级控制，生产环境强密钥 |
| 可维护性 | 前后端分离，模块化接口，统一 CRUD 结构 |
| 可扩展性 | 支持扩展审批流、附件管理、盘点管理、消息推送 |
| 可追溯性 | 借还、出入库、危化品使用、维修、校准均保留历史记录 |
| 数据一致性 | 外键、唯一约束、检查约束和触发器维护数据一致性 |
| 上线要求 | 初始化库不含业务演示数据，只保留角色、菜单和权限配置 |

核心业务流程

设备借用与归还

借用人选择可用设备，填写借用用途、借用时间、应还时间

系统校验设备状态为"可用"，应还时间须晚于借用时间

高价值设备需实验室主任审批

审批通过生成借用记录，触发器自动将设备状态更新为"借出"

归还时管理员核验设备外观、配件与完好状态，录入归还情况

触发器自动恢复设备状态为"可用"并写入审计日志

耗材入库与出库

实验室主任登记入库批次、数量、单价、供应商、有效期

触发器自动新增或更新库存批次

申领人提交出库申请（教学/科研/维护用途）

实验室主任联动选择可用库存批次，系统自动计算金额

系统校验数量不超过可用库存

触发器自动扣减库存，不足或临期时预警

危化品使用

教师发起危化品领用申请（学生须绑定指导教师）

实验室主任核对库存、资质、安全培训状态

审批通过后登记领出数量、领用人、复核人（双人登记）

使用结束后登记余量归还或废液处理

系统根据 action_type 自动更新批次库存

设备维修

提交故障报修，登记故障描述、时间、紧急程度

实验室主任锁定设备状态为"维修中"

分派处理人，记录开始时间

处理人更新处理过程、费用、结束时间

验收通过恢复"可用"，否则进入"报废"评估

设备校准

实验室主任创建校准任务，登记证书编号、校准日期、有效期

校验有效期须晚于校准日期

设备状态更新为"校准中"

确认校准结果（合格/不合格/限用）

系统自动更新最近校准日期和下次校准日期

------------------------------------------------------------

用例说明书

表 1 “设备借用与归还”用例

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 设备借用与归还 |
| 参与者 | 教师、学生、实验室主任 |
| 前置条件 | 1. 借用人已完成登录，账号处于启用状态； 2. 借用人具备设备借用权限； 3. 系统已维护实验室、设备分类和设备台账； 4. 待借用设备状态为“可用”，且未处于维修、校准或报废状态。 |
| 后置条件 | 1. 借用申请提交成功后生成设备借用记录； 2. 审批通过后设备状态更新为“借出”； 3. 归还登记完成后设备状态恢复为“可用”； 4. 系统保留借用、审批、归还和状态变化记录。 |
| 基本事件流 | 1. 借用人进入设备台账或设备借用页面，浏览可借用设备列表，查看设备名称、型号、存放位置、状态和校准有效期等信息。 2. 借用人选择目标设备，点击“借用”按钮，系统进入借用申请填写页面。 3. 借用人填写借用用途、借用时间、应还时间和备注信息，系统实时校验必填项和日期范围。 4. 借用人提交申请，系统校验设备当前状态必须为“可用”，且应还时间不得早于借用时间。 5. 对普通设备，由实验室主任审核后确认借出；对高价值或受控设备，由实验室主任完成重点审批。 6. 审批通过后系统生成借用记录，设备状态更新为“借出”，借用人可在个人记录中查看审批结果。 7. 借用结束后，借用人或实验室主任发起归还登记，填写实际归还时间和归还情况。 8. 实验室主任核验设备外观、附件和运行状态，确认无异常后完成归还，系统恢复设备状态为“可用”。 |
| 其他事件流 | A. 借用人在申请提交前返回设备列表：系统不保存未提交内容，借用人可重新选择设备并填写申请。 B. 实验室主任审批前需要补充说明：可填写审批备注，申请记录保持待审批状态。 C. 借用人提前归还设备：系统允许实际归还时间早于应还时间，并记录提前归还情况。 D. 借用人逾期未归还：系统在提醒模块中生成逾期催还记录，设备状态保持“借出”或标记为“逾期”。 |
| 异常事件流 | A. 设备已被他人借出：系统提示设备当前不可借用，阻止提交申请，并刷新设备状态。 B. 借用时间或应还时间填写错误：系统提示日期不合法，保留已填用途和备注，要求借用人修改时间后重新提交。 C. 借用人权限不足：系统提示无设备借用权限，禁止进入提交流程。 D. 审批被拒绝：系统记录拒绝原因，设备状态保持“可用”，借用人可修改后重新提交。 E. 归还验收发现设备损坏：系统记录异常归还情况，设备状态转为“维修中”或进入维修流程。 |
| 用例关系 | 包含“用户登录”“设备状态校验”“审批处理”“归还登记”；扩展“逾期提醒”“设备维修”。 |

表 2 “耗材入库与出库”用例

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 耗材入库与出库 |
| 参与者 | 教师、学生、实验室主任 |
| 前置条件 | 1. 参与者已完成登录； 2. 系统已维护实验室、耗材分类和耗材台账； 3. 入库操作人具备耗材入库权限； 4. 出库申请人具备耗材申领权限。 |
| 后置条件 | 1. 入库成功后生成耗材入库记录，并新增或更新库存批次； 2. 出库成功后生成耗材出库记录，并扣减对应批次库存； 3. 当库存低于安全库存或耗材临期时，系统生成库存预警。 |
| 基本事件流 | 1. 实验室主任进入耗材入库页面，选择耗材名称和所属实验室。 2. 管理人填写批次号、入库数量、单价、供应商、生产日期、有效期和备注。 3. 系统校验入库数量大于 0、单价不小于 0，并校验有效期不得早于生产日期。 4. 校验通过后系统生成入库记录，并按“耗材 + 批次号”新增或更新库存数量。 5. 申请人进入耗材出库页面，选择需要申领的耗材和业务用途。 6. 系统展示可用库存批次，申请人或实验室主任选择批次并填写出库数量。 7. 系统校验出库数量不得超过可用库存，并自动计算出库金额。 8. 审批通过或实验室主任确认后，系统生成出库记录，扣减库存批次数量。 |
| 其他事件流 | A. 同一批次重复入库：系统合并更新该批次库存数量，并保留多条入库流水。 B. 出库申请尚未审批：记录保持“待审批”状态，不扣减实际库存。 C. 出库用途为教学、科研或维护：系统按业务类型记录，便于后续报表统计。 |
| 异常事件流 | A. 入库数量为 0 或负数：系统提示数量不合法，禁止保存。 B. 有效期早于生产日期：系统提示日期不合法，要求修改后提交。 C. 出库数量超过库存：系统提示库存不足，阻止出库。 D. 所选批次已过期：系统提示批次不可用或要求管理员确认后处理。 E. 申请被拒绝：系统记录拒绝原因，不扣减库存。 |
| 用例关系 | 包含“耗材台账选择”“库存批次维护”“库存数量校验”；扩展“库存预警”“报表统计”。 |

表 3 “危化品使用”用例

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 危化品使用 |
| 参与者 | 教师、学生、实验室主任 |
| 前置条件 | 1. 申请人已完成登录； 2. 系统已维护危化品台账和库存批次； 3. 申请人具备危化品领用申请权限； 4. 学生申请危化品时需绑定指导教师或由教师代为申请。 |
| 后置条件 | 1. 危化品领用、归还或废液处理记录保存成功； 2. 对应危化品库存批次数量完成更新； 3. 系统保留申请人、审批人、操作人和复核人信息，满足安全追溯要求。 |
| 基本事件流 | 1. 申请人进入危化品使用页面，选择危化品、批次和业务动作类型。 2. 申请人填写使用数量、用途、实验项目、使用日期和备注。 3. 系统校验危化品状态、库存数量和申请人权限。 4. 实验室主任审核申请，核对库存、安全培训状态和实验用途。 5. 审批通过后，由实验室主任登记操作人和复核人，确认实际领用数量。 6. 系统生成危化品使用记录，并根据动作类型自动更新库存。 7. 使用结束后，申请人或实验室主任登记剩余量归还、包装回收或废液处理信息。 8. 系统保留完整流转记录，支持按危化品、批次、日期和人员追溯。 |
| 其他事件流 | A. 危化品仅做采购入库：实验室主任选择“入库”动作，系统增加库存并生成入库类使用记录。 B. 使用后存在剩余量：实验室主任选择“归还”动作，填写剩余数量并回补库存。 C. 使用后产生废液：实验室主任选择“废液处理”动作，记录废液类别、数量和移交去向。 |
| 异常事件流 | A. 库存不足：系统提示当前批次库存不足，阻止领用。 B. 危化品处于停用或受控状态：系统提示需管理员或主任审批。 C. 缺少复核人信息：系统提示双人登记信息不完整，禁止完成领用。 D. 数量填写为 0 或负数：系统提示数量不合法，阻止提交。 E. 审批被拒绝：系统记录拒绝原因，不改变库存。 |
| 用例关系 | 包含“危化品台账选择”“库存批次校验”“审批处理”“双人复核”；扩展“废液处理”“安全审计”。 |

表 4 “设备维修”用例

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 设备维修 |
| 参与者 | 教师、学生、实验室主任 |
| 前置条件 | 1. 报修人已登录系统； 2. 系统已存在对应设备台账； 3. 设备未处于报废状态； 4. 报修人或管理员具备提交维修记录权限。 |
| 后置条件 | 1. 系统生成设备维修记录； 2. 维修处理中设备状态更新为“维修中”； 3. 维修完成并验收通过后设备状态恢复为“可用”； 4. 维修费用、维修结果和处理过程被记录。 |
| 基本事件流 | 1. 报修人进入设备维修页面，选择故障设备。 2. 报修人填写故障描述、报修时间、紧急程度和备注。 3. 系统校验设备存在且未报废，保存维修记录。 4. 实验室主任确认报修，将设备状态更新为“维修中”。 5. 实验室主任分派处理人，记录维修开始时间。 6. 处理人录入故障处理过程、维修费用、维修结果和结束时间。 7. 实验室主任验收维修结果，确认通过后恢复设备状态。 |
| 其他事件流 | A. 处理人暂未确定：维修记录可先保存为待维修状态，后续再分派处理人。 B. 维修过程中需要更换配件：处理人在维修结果或备注中记录配件信息和费用。 C. 故障无法复现：处理人记录检测结果，实验室主任确认后结束维修。 |
| 异常事件流 | A. 设备不存在或已删除：系统提示无法报修。 B. 设备已处于维修中：系统提示存在未完成维修记录，禁止重复报修。 C. 维修结束时间早于开始时间：系统提示时间不合法。 D. 维修失败：系统记录无法修复结果，设备进入报废评估或停用状态。 |
| 用例关系 | 包含“设备台账选择”“处理人分派”“维修结果登记”；扩展“设备报废评估”“系统日志”。 |

表 5 “设备校准”用例

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 设备校准 |
| 参与者 | 实验室主任 |
| 前置条件 | 1. 实验室主任已登录系统； 2. 系统已存在对应设备台账； 3. 设备需要定期校准，且具备校准周期配置； 4. 实验室主任具备设备校准记录维护权限。 |
| 后置条件 | 1. 系统生成设备校准记录； 2. 校准完成后保存证书编号、校准日期、有效期和校准结果； 3. 设备台账更新最近校准日期和下次校准日期； 4. 校准临期数据可进入提醒列表。 |
| 基本事件流 | 1. 实验室主任进入设备校准页面，选择需要校准的设备。 2. 实验室主任填写证书编号、校准日期、有效期、校准结果和备注。 3. 系统校验证书编号唯一，且有效期不得早于校准日期。 4. 保存校准记录后，设备状态可更新为“校准中”。 5. 校准完成后，实验室主任确认结果为合格或不合格。 6. 系统根据校准日期和校准周期计算下次校准日期，并更新设备台账。 |
| 其他事件流 | A. 校准任务提前创建：记录状态保持待确认，校准完成后再更新结果。 B. 校准证书需要后补：先保存校准日期和结果，后续补充证书编号。 C. 校准结果为限用：实验室主任在备注中说明限制范围，并调整设备使用状态。 |
| 异常事件流 | A. 证书编号重复：系统提示证书编号已存在，禁止保存。 B. 有效期早于校准日期：系统提示日期不合法。 C. 设备处于报废状态：系统禁止创建校准记录。 D. 校准不合格：系统记录不合格结果，设备状态转为停用或维修评估。 |
| 用例关系 | 包含“设备台账选择”“证书编号校验”“校准结果登记”；扩展“到期提醒”“设备维修”。 |

表 6 “到期提醒”用例

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 到期提醒 |
| 参与者 | 系统管理员、实验室主任 |
| 前置条件 | 1. 参与者已完成登录； 2. 系统已存在设备校准记录、耗材库存批次或逾期借用记录； 3. 系统已配置提醒阈值天数； 4. 当前用户具备查看提醒页面与通知列表的权限。 |
| 后置条件 | 1. 页面展示当前用户可见的提醒与通知数据； 2. 即将到期的设备校准记录进入“校准到期提醒”列表； 3. 即将过期的耗材批次进入“耗材过期提醒”列表； 4. 借用逾期提醒可通过通知列表或借用流程催还功能追踪。 |
| 基本事件流 | 1. 用户进入到期提醒页面，系统自动加载“我的通知”“校准到期提醒”“耗材过期提醒”三类数据。 2. 系统按提醒规则筛选未来阈值天数内即将到期的设备校准记录，展示设备名称、所属实验室和到期日期。 3. 系统按提醒规则筛选未来阈值天数内即将过期的耗材库存批次，展示耗材名称、批号、剩余数量和过期日期。 4. 用户查看“我的通知”列表，读取系统已生成的提醒消息内容与发送时间。 5. 用户点击页面刷新按钮，系统重新拉取最新提醒数据并更新列表。 6. 对设备借用逾期场景，系统可在借用业务流程中生成催还通知，并在通知列表中展示。 |
| 其他事件流 | A. 当前提醒数据为空：页面各提醒区域展示空列表状态，允许用户继续刷新。 B. 仅存在校准提醒或仅存在耗材提醒：页面只展示对应数据，其他区域保持空状态。 C. 用户先在借用模块发送逾期催还通知：返回提醒页面后，可在“我的通知”中看到新增消息。 |
| 异常事件流 | A. 提醒数据加载失败：页面提示加载失败，保留刷新入口供用户重试。 B. 用户无提醒查看权限：系统拒绝访问提醒接口并提示无权限。 C. 基础数据缺失，如设备名称、批号或到期日期为空：系统跳过异常记录或提示数据不完整，避免影响整页展示。 |
| 用例关系 | 包含“用户登录”“提醒规则计算”“通知列表查询”；扩展“设备借用逾期催还”“设备校准”“耗材库存预警”。 |

系统总体用例图

如果老师希望严格使用 UML 用例图符号，也可以基于这份功能清单再拆成 3 张图：

业务申请用例图：学生、教师、实验室主任

资产与库存管理用例图：实验室主任

系统管理用例图：系统管理员

概念模型设计（经典 Chen E-R 图）

系统总体 E-R 图（实体与联系，不描述属性）

本节采用经典 Chen E-R 模型描述系统概念结构。图中矩形表示实体，菱形表示联系，连线两端标注 1、N、M 表示基数。按照要求，系统总体 E-R 图只描述实体、联系和基数，不在总图中展开属性；各实体属性在后续“各实体属性详细设计”中单独绘制。

系统总体 E-R 图

图 1 系统总体 E-R 图（Chen 模型）

全部实体-联系基数汇总

权限与用户

| 实体 A | 实体 B | 联系 | 基数 | 数据库实现字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户 | 角色 | 拥有/被分配 | M:N | user_role 中间表 |
| 角色 | 菜单 | 授权 | M:N | role_menu 中间表 |
| 菜单(父) | 菜单(子) | 父子级 | 1:N | parent_id |

实验室与资产

| 实体 A | 实体 B | 联系 | 基数 | 数据库实现字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 用户 | 包含 | 1:N | laboratory_id |
| 实验室 | 设备 | 拥有 | 1:N | laboratory_id |
| 实验室 | 耗材 | 拥有 | 1:N | laboratory_id |
| 实验室 | 危化品 | 拥有 | 1:N | laboratory_id |
| 设备类别 | 设备 | 分类 | 1:N | category_id |
| 耗材类别 | 耗材 | 分类 | 1:N | category_id |
| 用户 | 设备 | 管理 | 1:N | manager_user_id |
| 用户 | 耗材 | 管理 | 1:N | manager_user_id |
| 用户 | 危化品 | 管理 | 1:N | manager_user_id |

设备借用

| 实体 A | 实体 B | 联系 | 基数 | 数据库实现字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 设备借用记录 | 被借用 | 1:N | equipment_id |
| 实验室 | 设备借用记录 | 所属 | 1:N | laboratory_id |
| 用户 | 设备借用记录 | 借用人 | 1:N | borrower_user_id |
| 用户 | 设备借用记录 | 审批人 | 1:N | approver_user_id |

设备维修

| 实体 A | 实体 B | 联系 | 基数 | 数据库实现字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 设备维修记录 | 被维修 | 1:N | equipment_id |
| 实验室 | 设备维修记录 | 所属 | 1:N | laboratory_id |
| 用户 | 设备维修记录 | 报修人 | 1:N | reporter_user_id |
| 用户 | 设备维修记录 | 维修人 | 1:N | repair_user_id |

设备校准

| 实体 A | 实体 B | 联系 | 基数 | 数据库实现字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 设备校准记录 | 被校准 | 1:N | equipment_id |
| 实验室 | 设备校准记录 | 所属 | 1:N | laboratory_id |
| 用户 | 设备校准记录 | 校准人 | 1:N | calibration_user_id |

耗材入库

| 实体 A | 实体 B | 联系 | 基数 | 数据库实现字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗材 | 耗材入库记录 | 入库 | 1:N | consumable_id |
| 实验室 | 耗材入库记录 | 所属 | 1:N | laboratory_id |
| 用户 | 耗材入库记录 | 操作人 | 1:N | operator_user_id |

耗材出库

| 实体 A | 实体 B | 联系 | 基数 | 数据库实现字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗材 | 耗材出库记录 | 出库 | 1:N | consumable_id |
| 实验室 | 耗材出库记录 | 所属 | 1:N | laboratory_id |
| 用户 | 耗材出库记录 | 申领人 | 1:N | applicant_user_id |
| 用户 | 耗材出库记录 | 审批人 | 1:N | approver_user_id |
| 用户 | 耗材出库记录 | 操作人 | 1:N | operator_user_id |

危化品使用

| 实体 A | 实体 B | 联系 | 基数 | 数据库实现字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危化品 | 危化品使用记录 | 使用 | 1:N | hazardous_material_id |
| 实验室 | 危化品使用记录 | 所属 | 1:N | laboratory_id |
| 用户 | 危化品使用记录 | 申请人 | 1:N | applicant_user_id |
| 用户 | 危化品使用记录 | 审批人 | 1:N | approver_user_id |
| 用户 | 危化品使用记录 | 操作人 | 1:N | operator_user_id |

库存

| 实体 A | 实体 B | 联系 | 基数 | 数据库实现字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 库存批次 | 所属 | 1:N | laboratory_id |
| 耗材 | 库存批次 | 耗材批次 | 1:N | item_id (item_type=2) |
| 危化品 | 库存批次 | 危化品批次 | 1:N | item_id (item_type=3) |

日志

| 实体 A | 实体 B | 联系 | 基数 | 数据库实现字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 系统日志 | 所属 | 1:N | laboratory_id |
| 用户 | 系统日志 | 操作用户 | 1:N | user_id |

------------------------------------------------------------

各实体属性详细设计

用户（user）

| 关联方向 | 关联实体 | 外键字段 | 基数 |
| --- | --- | --- | --- |
| → 属于 | 实验室 | laboratory_id | N:1 |
| → 管理 | 设备 | manager_user_id | 1:N |
| → 管理 | 耗材 | manager_user_id | 1:N |
| → 管理 | 危化品 | manager_user_id | 1:N |
| → 借用 | 设备借用 | borrower_user_id | 1:N |
| → 审批借用 | 设备借用 | approver_user_id | 1:N |
| → 报修 | 设备维修 | reporter_user_id | 1:N |
| → 维修 | 设备维修 | repair_user_id | 1:N |
| → 校准 | 设备校准 | calibration_user_id | 1:N |
| → 操作入库 | 耗材入库 | operator_user_id | 1:N |
| → 申领出库 | 耗材出库 | applicant_user_id | 1:N |
| → 审批出库 | 耗材出库 | approver_user_id | 1:N |
| → 操作出库 | 耗材出库 | operator_user_id | 1:N |
| → 申请危化品 | 危化品使用 | applicant_user_id | 1:N |
| → 审批危化品 | 危化品使用 | approver_user_id | 1:N |
| → 操作危化品 | 危化品使用 | operator_user_id | 1:N |
| → 产生日志 | 系统日志 | user_id | 1:N |
| → 拥有角色 | 用户角色关联 | user_id | 1:N |

角色（role）

| 关联方向 | 关联实体 | 外键字段 | 基数 |
| --- | --- | --- | --- |
| → 被分配 | 用户角色关联 | role_id | 1:N |
| → 授权菜单 | 角色菜单关联 | role_id | 1:N |

菜单（menu）

| 关联方向 | 关联实体 | 外键字段 | 基数 |
| --- | --- | --- | --- |
| → 父菜单 | 菜单 | parent_id | N:1 |
| → 子菜单 | 菜单 | parent_id | 1:N |
| → 被授权 | 角色菜单关联 | menu_id | 1:N |

实验室（laboratory）

| 关联方向 | 关联实体 | 外键字段 | 基数 |
| --- | --- | --- | --- |
| → 包含用户 | 用户 | laboratory_id | 1:N |
| → 拥有设备 | 设备 | laboratory_id | 1:N |
| → 拥有耗材 | 耗材 | laboratory_id | 1:N |
| → 拥有危化品 | 危化品 | laboratory_id | 1:N |
| → 管理库存 | 库存 | laboratory_id | 1:N |
| → 所属 | 设备借用 | laboratory_id | 1:N |
| → 所属 | 设备维修 | laboratory_id | 1:N |
| → 所属 | 设备校准 | laboratory_id | 1:N |
| → 所属 | 耗材入库 | laboratory_id | 1:N |
| → 所属 | 耗材出库 | laboratory_id | 1:N |
| → 所属 | 危化品使用 | laboratory_id | 1:N |
| → 所属 | 系统日志 | laboratory_id | 1:N |

设备类别（equipment_category）

| 关联方向 | 关联实体 | 外键字段 | 基数 |
| --- | --- | --- | --- |
| → 分类 | 设备 | category_id | 1:N |

设备（equipment）

| 关联方向 | 关联实体 | 外键字段 | 基数 |
| --- | --- | --- | --- |
| → 属于 | 实验室 | laboratory_id | N:1 |
| → 分类 | 设备类别 | category_id | N:1 |
| → 管理员 | 用户 | manager_user_id | N:1 |
| → 被借用 | 设备借用 | equipment_id | 1:N |
| → 被维修 | 设备维修 | equipment_id | 1:N |
| → 被校准 | 设备校准 | equipment_id | 1:N |

耗材类别（consumable_category）

| 关联方向 | 关联实体 | 外键字段 | 基数 |
| --- | --- | --- | --- |
| → 分类 | 耗材 | category_id | 1:N |

耗材（consumable）

| 关联方向 | 关联实体 | 外键字段 | 基数 |
| --- | --- | --- | --- |
| → 属于 | 实验室 | laboratory_id | N:1 |
| → 分类 | 耗材类别 | category_id | N:1 |
| → 管理员 | 用户 | manager_user_id | N:1 |
| → 入库 | 耗材入库 | consumable_id | 1:N |
| → 出库 | 耗材出库 | consumable_id | 1:N |
| → 库存批次 | 库存 | item_id | 1:N |

危化品（hazardous_material）

| 关联方向 | 关联实体 | 外键字段 | 基数 |
| --- | --- | --- | --- |
| → 属于 | 实验室 | laboratory_id | N:1 |
| → 管理员 | 用户 | manager_user_id | N:1 |
| → 使用 | 危化品使用 | hazardous_material_id | 1:N |
| → 库存批次 | 库存 | item_id | 1:N |

设备借用（equipment_borrow）

| 关联方向 | 关联实体 | 外键字段 | 基数 |
| --- | --- | --- | --- |
| → 设备 | 设备 | equipment_id | N:1 |
| → 实验室 | 实验室 | laboratory_id | N:1 |
| → 借用人 | 用户 | borrower_user_id | N:1 |
| → 审批人 | 用户 | approver_user_id | N:1 |

设备维修（equipment_repair）

| 关联方向 | 关联实体 | 外键字段 | 基数 |
| --- | --- | --- | --- |
| → 设备 | 设备 | equipment_id | N:1 |
| → 实验室 | 实验室 | laboratory_id | N:1 |
| → 报修人 | 用户 | reporter_user_id | N:1 |
| → 维修人 | 用户 | repair_user_id | N:1 |

设备校准（equipment_calibration）

| 关联方向 | 关联实体 | 外键字段 | 基数 |
| --- | --- | --- | --- |
| → 设备 | 设备 | equipment_id | N:1 |
| → 实验室 | 实验室 | laboratory_id | N:1 |
| → 校准人 | 用户 | calibration_user_id | N:1 |

耗材入库（consumable_inbound）

| 关联方向 | 关联实体 | 外键字段 | 基数 |
| --- | --- | --- | --- |
| → 耗材 | 耗材 | consumable_id | N:1 |
| → 实验室 | 实验室 | laboratory_id | N:1 |
| → 操作人 | 用户 | operator_user_id | N:1 |

耗材出库（consumable_outbound）

| 关联方向 | 关联实体 | 外键字段 | 基数 |
| --- | --- | --- | --- |
| → 耗材 | 耗材 | consumable_id | N:1 |
| → 实验室 | 实验室 | laboratory_id | N:1 |
| → 申领人 | 用户 | applicant_user_id | N:1 |
| → 审批人 | 用户 | approver_user_id | N:1 |
| → 操作人 | 用户 | operator_user_id | N:1 |

危化品使用（hazardous_usage）

| 关联方向 | 关联实体 | 外键字段 | 基数 |
| --- | --- | --- | --- |
| → 危化品 | 危化品 | hazardous_material_id | N:1 |
| → 实验室 | 实验室 | laboratory_id | N:1 |
| → 申请人 | 用户 | applicant_user_id | N:1 |
| → 审批人 | 用户 | approver_user_id | N:1 |
| → 操作人 | 用户 | operator_user_id | N:1 |

库存（inventory）

| 关联方向 | 关联实体 | 外键字段 | 基数 |
| --- | --- | --- | --- |
| → 实验室 | 实验室 | laboratory_id | N:1 |
| → 耗材 | 耗材 | item_id | N:1 |
| → 危化品 | 危化品 | item_id | N:1 |

系统日志（system_log）

| 关联方向 | 关联实体 | 外键字段 | 基数 |
| --- | --- | --- | --- |
| → 用户 | 用户 | user_id | N:1 |
| → 实验室 | 实验室 | laboratory_id | N:1 |

关联表

用户角色关联（user_role）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK |
| user_id | BIGINT | FK→用户 |
| role_id | BIGINT | FK→角色 |

角色菜单关联（role_menu）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK |
| role_id | BIGINT | FK→角色 |
| menu_id | BIGINT | FK→菜单 |

------------------------------------------------------------

数据库逻辑设计规范

通用字段

所有实体表统一包含：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| create_time | DATETIME | 创建时间 |
| update_time | DATETIME | 更新时间 |
| is_deleted | TINYINT | 逻辑删除，默认 0 |

约束策略

| 约束 | 策略 |
| --- | --- |
| 主键 | BIGINT 自增 |
| 外键 | ON UPDATE CASCADE，删除 RESTRICT 或 SET NULL |
| 唯一 | 编号、用户名、角色编码等编码字段 |
| CHECK | 数量≥0、金额≥0、结束时间≥开始时间、过期≥生产 |
| NOT NULL | 名称、编号、状态、日期等核心字段 |

关键索引

| 表 | 索引字段 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| equipment | equipment_code | UNIQUE |
| equipment | status | INDEX |
| consumable | consumable_code | UNIQUE |
| hazardous_material | hazardous_code | UNIQUE |
| equipment_borrow | (laboratory_id, borrow_status, due_date) | 复合 |
| consumable_outbound | (consumable_id, outbound_date) | 复合 |
| hazardous_usage | (hazardous_material_id, action_type, usage_date) | 复合 |
| inventory | (item_type, item_id, batch_no) | 复合 |
| inventory | warning_status | INDEX |
| inventory | expiry_date | INDEX |

------------------------------------------------------------

视图、存储过程与触发器

视图

| 视图名 | 说明 |
| --- | --- |
| v_equipment_borrow_status | 联表查询设备借用概况 |
| v_consumable_inventory_status | 汇总耗材库存状态 |
| v_hazardous_material_usage_summary | 汇总危化品使用/归还/废液处理 |

存储过程

| 存储过程 | 说明 |
| --- | --- |
| sp_equipment_borrow | 校验设备状态并生成借用记录 |
| sp_consumable_outbound | 校验库存并生成出库记录 |
| sp_consumable_yearly_stats | 按年份统计各耗材分类领用数量 |

触发器

| 触发器 | 时机 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| trg_after_equipment_borrow | AFTER INSERT ON 设备借用 | 设备状态→借出 |
| trg_after_borrow_return | AFTER UPDATE ON 设备借用 | 设备状态→可用 + 审计日志 |
| trg_after_consumable_inbound | AFTER INSERT ON 耗材入库 | 新增/更新库存批次 |
| trg_after_consumable_outbound | AFTER INSERT ON 耗材出库 | 扣减库存数量 |
| trg_after_hazardous_usage | AFTER INSERT ON 危化品使用 | 按 action_type 更新库存 |
| trg_equipment_status_change_log | AFTER UPDATE ON 设备 | 状态变化→系统日志 |

数据库设计特点

所有业务表统一包含 create_time、update_time、is_deleted

状态字段统一使用 TINYINT

编码字段 UNIQUE KEY 约束

外键保证数据关系一致

触发器自动维护库存和设备状态

视图提升联表查询效率

3NF：主数据与流水分离，分类独立成表

初始化脚本不含业务演示数据

当前已实现功能

JWT 登录鉴权与 RBAC 权限控制

数据库驱动菜单、父子级菜单、按钮级权限

实验室、用户、设备分类、设备、耗材分类、耗材、危化品基础 CRUD

设备借用与归还

耗材入库、耗材出库

危化品领用、归还、废液处理登记

设备维修、设备校准

库存预警

仪表盘统计图表与到期提醒

报表中心多维筛选与 CSV 导出

操作审计日志

数据库增量迁移脚本、视图、存储过程、触发器